## URBANIZAÇÃO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
GABINETE DO PREFEITO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE
DATA: MAIO DE 2022
REFERÊNCIA DE PREÇO: SEDOP/MAI. 2022 E SINAPI/ABR. 2022 (DESONERADO)
BDI = 28,82%
ORÇAMENTO SINTÉTICO - URBANIZAÇÃO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR PARCIAL | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 32686.04
1.1 | SEDOP | 010000 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | cj | 1 | 12622.32 | 16260.07 | 16260.07
1.2 | SEDOP | 010009 | Locação da obra a trena | m² | 2402.48 | 4.87 | 6.27 | 15063.55
1.3 | SEDOP | 011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.27 | 227.07 | 1362.42
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 290411.34
2.1 | SINAPI | 90777 | Engenheiro Civil de Obra Junior com Encargos Complementares | H | 866 | 82.16 | 105.84 | 91657.44
2.2 | SINAPI | 94295 | Mestre de Obras com Encargos Complementares | Mês | 10 | 4709.54 | 6066.83 | 60668.3
2.3 | 93563 | SINAPI | Almoxarife com Encargos Complementares | Mês | 10 | 3124.54 | 4025.03 | 40250.3
2.4 | SINAPI | 88326 | Vigia Noturno com Encargos Complementares | H | 3637 | 20.88 | 26.9 | 97835.3
3 |  |  | MURO | [5 empty] | 267193.86
3.1 | SEDOP | 260652 | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m) | m | 268 | 697.69 | 898.76 | 240867.68
3.2 | SEDOP | 91500 | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | 14 | 980.2 | 1262.69 | 17677.66
3.3 | SEDOP | 90071 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 19.04 | 262.73 | 338.45 | 6444.09
3.4 | SEDOP | 150491 | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 33.04 | 51.79 | 66.72 | 2204.43
4 |  |  | CALÇAMENTO EXTERNO | [5 empty] | 35705.46
4.1 | SEDOP | 130492 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 205.31 | 116.65 | 150.27 | 30851.93
4.2 | SEDOP | 150207 | Acrílica para piso | m² | 205.31 | 18.35 | 23.64 | 4853.53
5 |  |  | BICICLETÁRIO E PASSEIO DESCOBERTO | [5 empty] | 15454.12
5.1 | SEDOP | 130492 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 75.58 | 116.65 | 150.27 | 11357.41
5.2 | SEDOP | 150207 | Acrílica para piso | m² | 75.58 | 18.35 | 23.64 | 1786.71
5.3 | PROPRIA | COMP 01 | Tubo aço galvanizado d=1 1/2" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, pintado c/ tinta esmalte | UN | 10 | 179.32 | 231 | 2310
6 |  |  | PASSARELA COBERTA | [5 empty] | 282091.18
6.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
6.1.1 | SEDOP | 30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 32.5 | 105.78 | 136.27 | 4428.78
6.1.2 | SEDOP | 030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 0 | 51.21 | 65.97 | 0
6.1.3 | SEDOP | 030254 | Reaterro compactado | m³ | 13.69 | 54.53 | 70.25 | 961.72
6.2 |  |  | FUNDAÇÕES
6.1.1 | SEDOP | 040284 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração (incl. Forma) | m³ | 7.75 | 2751.96 | 3545.07 | 27474.29
6.1.2 | SEDOP | 040283 | Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma) | m³ | 8.23 | 2976.66 | 3834.53 | 31558.18
6.1.3 | SEDOP | 40257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.76 | 704.5 | 907.54 | 689.73
6.3 |  |  | ESTRUTURA (PILARES E VIGAS)
6.3.1 | SEDOP | 050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 15.42 | 3298.29 | 4248.86 | 65517.42
6.4 |  |  | COBERTURA
6.4.1 |  |  | ESTRUTURA
6.4.1.1 | SEDOP | 071360 | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | kg | 1894 | 25.07 | 32.3 | 61176.2
6.4.2 |  |  | TELHAMENTO
6.4.2.1 | SEDOP | 70030 | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | m² | 250.31 | 50.28 | 64.77 | 16212.58
6.5 |  |  | PISOS
6.5.1 | SEDOP | 130507 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 162.48 | 68.5 | 88.24 | 14337.24
6.5.2 | SEDOP | 130626 | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 162.48 | 113.08 | 145.67 | 23668.46
6.6 |  |  | PINTURA
6.6.1 |  |  | ESMALTE
6.6.1.1 | SEDOP | 150302 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 250.31 | 37.23 | 47.96 | 12004.87
6.6.2 |  |  | ACRÍLICA
6.6.2.1 | SEDOP | 150253 | Acrílica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demãos | m² | 248.66 | 40.83 | 52.6 | 13079.52
6.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.7.1 | SEDOP | 170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 19 | 232.25 | 299.18 | 5684.42
6.7.2 | SEDOP | 171531 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | UN | 19 | 216.45 | 278.83 | 5297.77
7 |  |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 16212.78
7.1 | SEDOP | 130728 | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 63.81 | 119.58 | 154.04 | 9829.29
7.2 | PROPRIA | COMP 02 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m, padrão Caixa Econômica Federal | UN | 1 | 4955.36 | 6383.49 | 6383.49
8 |  |  | ABRIGO DE LIXO | [5 empty] | 16025.81
8.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
8.1.1 | SEDOP | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 0.35 | 51.21 | 65.97 | 23.09
8.2 |  |  | FUNDAÇÕES
8.2.1 | SEDOP | 040285 | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br | m³ | 0.35 | 1454.58 | 1873.79 | 655.83
8.2.2 | SEDOP | 80314 | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 2.7 | 31.23 | 40.23 | 108.62
8.3 |  |  | ESTRUTURA
8.3.1 | SEDOP | 050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.4 | 3298.29 | 4248.86 | 1699.54
8.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
8.4.1 | SEDOP | 060045 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 9 | 92.52 | 119.18 | 1072.62
8.5 |  |  | ESQUADRIAS
8.5.1 | SEDOP | 091500 | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | 5.25 | 980.2 | 1262.69 | 6629.12
8.6 |  |  | REVESTIMENTO
8.6.1 | SEDOP | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 18 | 10.89 | 14.03 | 252.54
8.6.2 | SEDOP | 110762 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 9 | 37.93 | 48.86 | 439.74
8.6.3 | SEDOP | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 13.3 | 44.46 | 57.27 | 761.69
8.6.4 | SEDOP | 110644 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 9 | 82.3 | 106.02 | 954.18
8.7 |  |  | PISOS
8.7.1 | SEDOP | 130492 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 7.27 | 116.65 | 150.27 | 1092.46
8.7.2 | SEDOP | 130507 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 1.53 | 68.5 | 88.24 | 135.01
8.7.3 | SEDOP | 130110 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 1.53 | 36.15 | 46.57 | 71.25
8.7.4 | SEDOP | 131026 | Cerâmica anti-derrapante | m² | 1.53 | 75.52 | 97.28 | 148.84
8.7.5 | SEDOP | 120733 | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 0.25 | 555.02 | 714.98 | 178.75
8.8 |  |  | PINTURA
8.8.1 | SEDOP | 150180 | Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador | m² | 17.6 | 24.18 | 31.15 | 548.24
8.8.2 | SEDOP | 150586 | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 17.6 | 21.35 | 27.5 | 484
8.8.3 | SEDOP | 150207 | Acrílica para piso | m² | 7.27 | 18.35 | 23.64 | 171.86
8.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.9.1 | SEDOP | 170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 1 | 232.25 | 299.18 | 299.18
8.9.2 | SEDOP | 171531 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | UN | 1 | 216.45 | 278.83 | 278.83
8.9.3 | SEDOP | 170332 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 1 | 15.85 | 20.42 | 20.42
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 148392.76
9.1 |  |  | QUADROS E CAIXAS
9.1.1 | SEDOP | 170890 | Centro de distribuição p/ 70 disjuntores (c/ barramento) - P/ QGBT | UN | 1 | 3067.93 | 3952.11 | 3952.11
9.2 |  |  | DISJUNTORES
9.2.1 | SEDOP | 170388 | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | un | 4 | 341.82 | 440.33 | 1761.32
9.2.2 | SEDOP | 170894 | Disjuntor 3P - 300A | un | 1 | 1745.88 | 2249.04 | 2249.04
9.2.3 | SEDOP | 170393 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | un | 3 | 228.81 | 294.75 | 884.25
9.3 |  |  | ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS
9.3.1 | SEDOP | 170630 | Eletroduto PVC Rígido de 2" | m | 87 | 28.55 | 36.78 | 3199.86
9.3.2 | SEDOP | 170077 | Eletroduto PVC Rígido de 3" | m | 66 | 38.78 | 49.96 | 3297.36
9.4 |  |  | CABOS
9.4.1 | SEDOP | 170746 | Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV | M | 142 | 17.08 | 22 | 3124
9.4.2 | SEDOP | 170747 | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | M | 233 | 25.52 | 32.87 | 7658.71
9.4.3 | SEDOP | 170748 | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | M | 219 | 36.92 | 47.56 | 10415.64
9.4.4 | SEDOP | 170749 | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | M | 242 | 51.11 | 65.84 | 15933.28
9.4.5 | SEDOP | 170751 | Cabo de cobre 70mm2 - 1 KV | M | 5 | 94.51 | 121.75 | 608.75
9.4.6 | SEDOP | 170934 | Cabo de cobre 120 mm² - 1 KV | M | 15 | 162.58 | 209.44 | 3141.6
9.5 |  |  | ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES
9.5.1 | SEDOP | 170695 | Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | UN | 1 | 68521.97 | 88270 | 88270
9.5.2 | SEDOP | 170415 | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc. (c=2.20/ l=0.50/ h=2.0m) - P/ QGBT | UN | 1 | 3025.03 | 3896.84 | 3896.84
10 |  |  | SPDA | [5 empty] | 281558.49
10.1 | SEDOP | 171272 | Cabo de cobre nú 35mm² | M | 1976 | 38.22 | 49.24 | 97298.24
10.2 | SEDOP | 171273 | Cabo de cobre nú 50mm² | M | 1620 | 61.35 | 79.03 | 128028.6
10.3 | SEDOP | 170076 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | m | 138 | 10.63 | 13.69 | 1889.22
10.4 | SEDOP | 171470 | Caixa ZB - inspeção c/ tampa de aço | UN | 34 | 49.6 | 63.89 | 2172.26
10.5 | SEDOP | 171165 | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | UN | 61 | 126.76 | 163.29 | 9960.69
10.6 | SEDOP | 170378 | Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.) | UN | 2 | 161.96 | 208.64 | 417.28
10.7 | SEDOP | 171065 | Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio | UN | 697 | 44.37 | 57.16 | 39840.52
10.8 | PROPRIA | COMP 03 | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x350mm, fixado sobre telha termoacústica | UN | 38 | 39.87 | 51.36 | 1951.68
11 |  |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | [5 empty] | 5099.36
11.1 | SEDOP | 170931 | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m | UN | 20 | 79.56 | 102.49 | 2049.8
11.2 | SEDOP | 171180 | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | UN | 394 | 6.01 | 7.74 | 3049.56
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | [5 empty] | 53625.73
12.1 | SEDOP | 180639 | Automático de nível inferior e superior (c/ eletroduto e fiação) | CJ | 1 | 581.32 | 748.86 | 748.86
12.2 | SEDOP | 180502 | Bomba Centrífuga 1 CV (suc.,rec.,barrilete.,col.distribuiçao) | PT | 1 | 3383.66 | 4358.83 | 4358.83
12.2 | SEDOP | 180299 | Ponto de água (incl. tubos e conexões) | PT | 5 | 466.08 | 600.4 | 3002
12.3 | SEDOP | 180798 | Registro de gaveta 1" - Bruto | UN | 3 | 88.1 | 113.49 | 340.47
12.4 | SEDOP | 180095 | Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" | UN | 1 | 74.04 | 95.38 | 95.38
12.5 | SEDOP | 180837 | Reservatório em polietileno de 5.000 L | UN | 2 | 5768.82 | 7431.39 | 14862.78
12.6 | SEDOP | 180108 | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 12 | 11.99 | 15.45 | 185.4
12.7 | SEDOP | 180107 | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 36 | 14.1 | 18.16 | 653.76
12.8 | SEDOP | 180106 | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 24 | 22.35 | 28.79 | 690.96
12.9 | SEDOP | 180422 | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 102 | 32.28 | 41.58 | 4241.16
12.10 | SEDOP | 180423 | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 12 | 34.37 | 44.28 | 531.36
12.11 | SEDOP | 250603 | Torre em conc.armado p/ cx.d'agua h=6,0m-base 3.0x3.0m | UN | 1 | 18178.95 | 23418.12 | 23418.12
12.12 | SEDOP | 190097 | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim | UN | 5 | 77.11 | 99.33 | 496.65
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [5 empty] | 38347.68
13.1 | SEDOP | 180679 | Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto | un | 18 | 397.99 | 512.69 | 9228.42
13.2 | SEDOP | 180417 | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | un | 1 | 3531.43 | 4549.19 | 4549.19
13.3 | SEDOP | 180549 | Fossa septica em concreto armado - cap=100 pessoas | un | 1 | 11654.36 | 15013.15 | 15013.15
13.4 | SEDOP | 180541 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=100 pessoas | un | 1 | 4983.65 | 6419.94 | 6419.94
13.5 | SEDOP | 180102 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | m | 66 | 36.9 | 47.53 | 3136.98
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 21696.48
14.1 | SEDOP | 180094 | Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto | un | 12 | 860.53 | 1108.53 | 13302.36
14.2 | SEDOP | 180508 | Tubo em PVC - 150mm (LS) | m | 84 | 77.57 | 99.93 | 8394.12
15 |  |  | URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 71979.61
15.1 | SEDOP | 260662 | Blokret sextavado e=10cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 85 | 118.99 | 153.28 | 13028.8
15.2 | SEDOP | 260188 | Mastro em fo.go. sobre base de concreto - 3 um (det.22) | cj | 1 | 2348.06 | 3024.77 | 3024.77
15.3 | SEDOP | 260519 | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m sem lâmina d'água | m | 15.2 | 31.39 | 40.44 | 614.69
15.4 | SEDOP | 260168 | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 1921.2 | 22.35 | 28.79 | 55311.35
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 2885.17
16.1 | SEDOP | 250532 | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12) | UN | 4 | 361.99 | 466.32 | 1865.28
16.2 | SEDOP | 241318 | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 791.72 | 1019.89 | 1019.89
|  |  | Total do Orçamento | [5 empty] | 1579365.87
ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS
ENGENHEIRA CIVIL

## Planilha2 (hidden)
Alvenaria | 51.19 | m | 153.57 | m² |  | Movimentação de terra | 9.9643 | m³
portas | 3.36 |  |  |  |  | Reaterro | 3.936 | m³
Janelas | 18.4 |  |  |  |  | Alvenaria | 131.81 | m²
Calçada | 46
piso | 94.56 |  |  |  |  | Divisórias | 2.5 | m²
Forro | 94.56 |  |  |  |  | Telhado | 158.15 | m²
Revestimento cerâmico |  | 55.488 |  |  |  | impermeabilização | 50.895 | m²
reboco |  | 135.894 |  |  |  | portas em madeira | 3.36 | m²
Chapisco |  | 263.62 |  |  |  | Janelas | 18.4 | m²
Revestimento banheiro |  | 8.375 | m² |  |  | Revestimento banheiro | 8.375 | m²
soleira |  | 18.64 |  |  |  | Revestimento geral | 55.488 | m²
Telhado |  | 158.15 |  |  |  | Revestimento total | 63.863 | m²
[6 empty] | reboco | 135.894
Baldrame |  | 64.9 | m | 3.46 | m³ | Chapisco | 263.62
Fundação |  | 4.39 | m³ |  |  | soleira | 18.64
Pilares |  | 3.69 | m³ |  |  | Piso | 140.56
Vigas |  | 3.38 | m³ |  |  | forro | 94.56
Impermeabilização |  | 50.895
Fase | 81.99 | 2.5 |  |  |  | Baldrame | 3.46 | m³
Neutro | 81.99 | 2.5 |  |  |  | Fundação | 4.39 | m³
Terra | 46.08 | 2.5 |  |  |  | Pilares e vigas | 7.07 | m³
Retorno | 39.65 | 1.5 |  |  |  | Impermeabilização | 50.895 | m²
Eletroduto | 61.9 | 3/4" |  |  |  | lastro | 0.29205 | m³
[6 empty] | pontos de iluminação | 14
[6 empty] | Luminária | 14
[6 empty] | interruptor 1 tecla | 3
[6 empty] | tomada | 8
[6 empty] | cabo de cobre 1,5 | 39.65
[6 empty] | cabo de cobre 2,5 | 210.06