## BLOCO ADMINISTRATIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
GABINETE DO PREFEITO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE
DATA: MAIO DE 2022
REFERÊNCIA DE PREÇO: SEDOP/MAI. 2022 E SINAPI/ABR. 2022 (DESONERADO)
BDI = 28,82%
ORÇAMENTO SINTÉTICO - BLOCO ADMINISTRATIVO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR PARCIAL | TOTAL
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 3712.13
1.1 | SEDOP | 30011 | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento | m³ | 19.85 | 105.78 | 136.27 | 2704.96
1.2 | SEDOP | 030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 8.75 | 51.21 | 65.97 | 577.24
1.3 | SEDOP | 030254 | Reaterro compactado | m³ | 6.12 | 54.53 | 70.25 | 429.93
2 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 22236.89
2.1 | SEDOP | 040285 | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. | m³ | 0.81 | 1454.58 | 1873.79 | 1517.77
2.2 | SEDOP | 040284 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 3.25 | 2751.96 | 3545.07 | 11521.48
2.3 | SEDOP | 040283 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 2.33 | 2976.66 | 3834.53 | 8934.45
2.4 | SEDOP | 040257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.29 | 704.5 | 907.54 | 263.19
3 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 21754.16
3.1 | SEDOP | 050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 5.12 | 3298.29 | 4248.86 | 21754.16
4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 14029.88
4.1 | SEDOP | 060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 159.63 | 68.23 | 87.89 | 14029.88
5 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 68158.02
5.1 |  |  | ESTRUTURA
5.1.1 | SEDOP | 071361 | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 131.63 | 280.41 | 361.22 | 47547.39
5.2 |  |  | TELHAMENTO
5.2.1 | SEDOP | 071497 | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 131.63 | 121.55 | 156.58 | 20610.63
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS | [5 empty] | 2663.23
6.1 | SEDOP | 080314 | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 66.2 | 31.23 | 40.23 | 2663.23
7 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 38643.0978
7.1 |  |  | MADEIRA
7.1.1 | SEDOP | 090065 | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e aliza | m² | 12.39 | 451.81 | 582.02 | 7211.2278
7.2 |  |  | FERRO
7.2.1 | SEDOP | 090071 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 17.68 | 262.73 | 338.45 | 5983.8
7.2.2 | SEDOP | 090068 | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 8.8 | 277.59 | 357.59 | 3146.79
7.3 |  |  | OUTROS MATERIAIS
7.2.1 | SEDOP | 091512 | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 12 | 727.33 | 936.95 | 11243.4
7.2.2 | SEDOP | 091510 | Painel fixo em vidro temperado de 8mm | m² | 12 | 715.33 | 921.49 | 11057.88
8 |  |  | FERRAGENS | [5 empty] | 1407.14
8.1 | SEDOP | 1002260 | Ferragens p/ porta externa 1fl. | cj | 7 | 156.05 | 201.02 | 1407.14
9 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 45739.53
9.1 | SEDOP | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 319.26 | 10.89 | 14.03 | 4479.22
9.2 | SEDOP | 110762 | Emboço com argamassa 1:3:adit. plast. | m² | 172.33 | 37.93 | 48.86 | 8420.04
9.3 | SEDOP | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 146.93 | 44.46 | 57.27 | 8414.68
9.4 | SEDOP | 110581 | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 135.13 | 117.66 | 151.57 | 20481.65
9.5 | SEDOP | 110644 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 37.2 | 82.3 | 106.02 | 3943.94
10 |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [5 empty] | 600.58
10.1 | SEDOP | 120733 | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 0.84 | 555.02 | 714.98 | 600.58
11 |  |  | PISOS | [5 empty] | 24302.21
11.1 | SEDOP | 130492 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 16.8 | 116.65 | 150.27 | 2524.54
11.2 | SEDOP | 130507 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 93.14 | 68.5 | 88.24 | 8218.67
11.3 | SEDOP | 130110 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 4.78 | 36.15 | 46.57 | 222.6
11.4 | SEDOP | 131026 | Cerâmica anti-derrapante | m² | 4.78 | 75.52 | 97.28 | 465
11.5 | SEDOP | 130626 | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 88.36 | 113.08 | 145.67 | 12871.4
12 |  |  | FORRO | [5 empty] | 6788.73
12.1 | SEDOP | 140240 | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | m² | 65.27 | 80.74 | 104.01 | 6788.73
13 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 18399.93
13.1 |  |  | A BASE DE ÁGUA
13.1.1 | SEDOP | 150129 | Emassamento de parede p/ receber pintura PVA | m² | 73.13 | 11.48 | 14.79 | 1081.59
13.2 |  |  | ESMALTE
13.2.1 | SEDOP | 150302 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 131.63 | 37.23 | 47.96 | 6312.97
13.2.2 | SEDOP | 150491 | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 40.6 | 51.79 | 66.72 | 2708.83
13.2.3 | SEDOP | 150134 | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | m² | 24.78 | 40.51 | 52.18 | 1293.02
13.3 |  |  | ACRÍLICA |  |  |  | 0
13.3.1 | SEDOP | 150180 | Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador | m² | 146.93 | 24.18 | 31.15 | 4576.87
13.3.2 | SEDOP | 150586 | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 73.8 | 21.35 | 27.5 | 2029.5
13.4 |  |  | OUTRAS PINTURAS
13.4.1 | SEDOP | 150207 | Acrílica para piso | m² | 16.8 | 18.35 | 23.64 | 397.15
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 18167.73
14.1 |  |  | QUADROS E CAIXAS
14.1.1 | SEDOP | 170887 | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 438.13 | 564.4 | 564.4
14.2 |  |  | DISJUNTORES
14.2.1 | SEDOP | 170326 | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 4 | 22.45 | 28.92 | 115.68
14.2.2 | SEDOP | 170362 | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 3 | 64.9 | 83.6 | 250.8
14.2.3 | SEDOP | 170393 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | un | 1 | 228.81 | 294.75 | 294.75
14.3 |  |  | PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES
14.3.1 | SEDOP | 170332 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 4 | 15.85 | 20.42 | 81.68
14.3.2 | SEDOP | 170334 | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 3 | 29.94 | 38.57 | 115.71
14.3.3 | SEDOP | 170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 35 | 232.25 | 299.18 | 10471.3
14.3.4 | SEDOP | 171523 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UN | 21 | 24.78 | 31.92 | 670.32
14.4 |  |  | LUMINÁRIAS
14.4.1 | SEDOP | 171531 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | UN | 5 | 216.45 | 278.83 | 1394.15
14.4.2 | SEDOP | 171532 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | UN | 9 | 321.79 | 414.53 | 3730.77
14.4.3 | SEDOP | 170978 | Luminária c/ lâmp de emergência | UN | 7 | 53.03 | 68.31 | 478.17
15 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA | [5 empty] | 4215.06
15.1 |  |  | PONTOS
15.1.1 | SEDOP | 170683 | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | PT | 6 | 495 | 637.66 | 3825.96
15.2 |  |  | TOMADAS
15.2.1 | SEDOP | 171182 | Tomada femea RJ-45 completa | UN | 6 | 50.34 | 64.85 | 389.1
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | 8119.53
16.1 |  |  | PONTOS
16.1.1 | SEDOP | 231084 | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 3 | 198.87 | 256.18 | 768.54
16.1.2 | SEDOP | 231085 | Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) | PT | 3 | 1411.44 | 1818.22 | 5454.66
16.1.3 | SEDOP | 230262 | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | PT | 3 | 490.69 | 632.11 | 1896.33
17 |  |  | INST. HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 18107.07
17.1 |  |  | ÁGUA FRIA (TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS)
17.1.1 | SEDOP | 180299 | Ponto de água (incl. tubos e conexões) | PT | 4 | 466.08 | 600.4 | 2401.6
17.1.2 | SEDOP | 180211 | Registro de gaveta s/ canopla - 3/4" | UN | 2 | 69.28 | 89.25 | 178.5
17.2 |  |  | ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS
17.2.1 | SEDOP | 180214 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos) | pt | 3 | 388.36 | 500.29 | 1500.87
17.3 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS
17.3.1 | SEDOP | 180513 | Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente | m | 35.3 | 115.46 | 148.74 | 5250.52
17.3.2 | SEDOP | 241320 | Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação | m | 35.3 | 192.98 | 248.6 | 8775.58
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 332.69
18.1 | SEDOP | 201507 | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 1 | 224.22 | 288.84 | 288.84
18.2 | SEDOP | 241468 | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 1 | 34.04 | 43.85 | 43.85
19 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 3397.34
19.1 | SEDOP | 190609 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | un | 2 | 580.23 | 747.45 | 1494.9
19.2 | SEDOP | 190375 | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | UN | 2 | 598.34 | 770.78 | 1541.56
19.3 | SEDOP | 190797 | Porta papel higiênico - Polipropileno | un | 2 | 74.38 | 95.82 | 191.64
19.4 | SEDOP | 190794 | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | un | 2 | 65.69 | 84.62 | 169.24
20 |  |  | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 1195.74
20.1 | SEDOP | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 135.88 | 6.83 | 8.8 | 1195.74
|  |  | Total do Orçamento com BDI | [5 empty] | 321970.6878
ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS
ENGENHEIRA CIVIL